| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Астра-Прайм-7453 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок индикации | Астра-Прайм-8652 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
|  | Радиорасширитель | Астра-Прайм-8452 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 6 |  |  |
|  | Модуль радиорасширителя адресный | Астра-Прайм-8452-06 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль интерфейса RS-485 | Астра-Прайм-8552 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумулятор 7 Ач, 12В |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Извещатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный | Астра-Прайм-4251 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 35 |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной радиоканальный | Астра-Прайм-4551 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 7 |  |  |
|  | Оповещатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель речевой радиоканальный | Астра-Прайм-2951 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 30 |  |  |
|  | Оповещатель световой табло «Выход» радиоканальный | Астра-Прайм-2751 |  | ЗАО НТЦ «Теко» | шт. | 14 |  |  |
|  | Кабельная линия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 |  |  | м | 200 |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 3х1,5 | ВВГнг 3х1,5 |  |  | м | 80 |  |  |
|  | Кабель-канал 20х10 |  |  |  | м | 200 |  |  |
|  | Дюбель-гвоздь гриб 6x40 |  |  |  | шт. | 650 |  |  |
|  | Вилка 220В |  |  |  | шт. | 9 |  |  |