
	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Единица измерения
	Количество
	Масса единицы, кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Основное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	Астра-Прайм-7453
	
	ЗАО НТЦ «Теко»
	шт.
	3
	
	

	2. 
	Блок индикации
	Астра-Прайм-8652
	
	ЗАО НТЦ «Теко»
	шт.
	6
	
	

	3. 
	Радиорасширитель
	Астра-Прайм-8452
	
	ЗАО НТЦ «Теко»
	шт.
	12
	
	

	4. 
	Модуль интерфейса RS-485
	Астра-Прайм-8552
	
	ЗАО НТЦ «Теко»
	шт.
	3
	
	

	5. 
	 Аккумулятор 7 Ач, 12В
	Delta DT 1207
	
	
	 шт.
	21
	
	

	
	Извещатели
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный
	Астра-Прайм-4251
	
	ЗАО НТЦ «Теко»
	шт.
	129
	
	

	7. 
	Извещатель пожарный ручной радиоканальный
	Астра-Прайм-4551
	
	ЗАО НТЦ «Теко»
	шт.
	15
	
	

	
	Оповещатели
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Оповещатель речевой радиоканальный
	Астра-Прайм-2951
	
	ЗАО НТЦ «Теко»
	шт.
	26
	
	

	9. 
	Оповещатель световой табло «Выход» радиоканальный
	Астра-Прайм-2751
	
	ЗАО НТЦ «Теко»
	шт.
	15
	
	

	
	Кабель и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Огнестойкая кабельная линия ОКЛ-ПР-КП в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Кабель огнестойкий групповой прокладки для систем пожарной сигнализации
	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5
	
	НПП «Спецкабель»
	м
	528
	
	RS-485

	12. 
	Кабель огнестойкий групповой прокладки для систем пожарной сигнализации
	ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
	
	НПП «Спецкабель»
	м
	420
	
	220В

	13. 
	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой
	91916
	
	DKC
	м
	1000
	
	

	14. 
	Скоба крепежная металлическая оцинкована однолапковая d16мм
	53341
	
	DKC
	м
	2000
	
	

	15. 
	Саморез 4,2х25
	PR08.3508
	
	Промрукав
	шт
	2000
	
	

	16. 
	Дюбель металлический универсальный 5x30
	PR08.3498
	
	Промрукав
	шт
	2000
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	 DOCPROPERTY  BASIC_MARK  \* MERGEFORMAT 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч уч
	Лист
	№док. док
	Подпись
	Дата
	

	
	 DOCPROPERTY  DEVELOPER  \* MERGEFORMAT 
	
	
	СПС и СОУЭ DOCPROPERTY  PROJECT_NAME  \* MERGEFORMAT 
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разраб.
	 DOCPROPERTY  CHECK  \* MERGEFORMAT 
	
	
	
	Р DOCPROPERTY  PS  \* MERGEFORMAT 
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация DOCPROPERTY  DOCUMENT_TITLE  \* MERGEFORMAT 
	

	
	 DOCPROPERTY  NCONTROL  \* MERGEFORMAT 
	
	
	
	

	
	 DOCPROPERTY  CONFIRM  \* MERGEFORMAT 
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	04/01-2026.ПС
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Кол.у уч
	Лист
	№док док
	Подпись
	Дата
	
	



